|  | MPGK Sp. z o.o. ul. Wolności 26 73-200 Choszczno tel. cent. (95) 765-23-75 Biuro Obsługi Klienta tel. (95) 765-20-66 | PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POMIAR WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ |  |  |  |  |  |
| Na podstawie art. 27 Ust. 6 ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt usługobiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w ogólnych warunkach technicznych. Po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza należy zgłosić do kontroli montażu oraz oplombowania (usługa płatna). Korzyści: -niższe wartości faktur, spowodowane zmianą sposobu rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbiorze ścieków, -możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków. Koszty: -koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plomby (wodomierz posiada 5-letni okres legalizacyjny, po upływie którego należy dokonać na własny koszt jego wymiany i zgłosić do kontroli montażu oraz oplombowania) -koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza -koszt związany z przeprowadzeniem kontroli montażu, odbiorem i oplombowaniem wodomierza Zlecenie kontroli/montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody- zał. nr 1, Ogólne warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody- zał. nr 2 |  |  |  |  |  |