|  | MPGK Sp. z o.o. ul. Wolności 26 73-200 Choszczno tel. cent. (95) 765-23-75 Biuro Obsługi Klienta tel. (95) 765-20-66 | PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODBIORY TECHNICZNE I WŁĄCZENIE DO SIECI. |  |  |  |  |  |  |
| Dopuszczenie do eksploatacji może nastąpić po: - Uzyskaniu uzgodnień, zgłoszeniu do organu architektoniczno-budowlanego zgodnie z art. 31 ustawa Prawo Budowlane lub uzgodnieniu zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane. - Wykonaniu prac instalacyjnych. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić MPGK Sp. z o.o. na 7 dni przed datą rozpoczęcia. - Dokonaniu odbioru technicznego: -odbiór techniczny następuje po powiadomieniu MPGK (tel. 665 422 936 lub 957652375- Dział Techniczny) na dwa dni przed terminem odbioru. Odbiór techniczny musi być dokonany w otwartym wykopie -odbiór techniczny częściowy i końcowy dokonywany przez pracownika MPGK Sp.z o.o. jest odpłatny. 4. Dokonaniu odbioru końcowego z wydaniem zaświadczenia o przyjęciu do Eksploatacji przyłącza - do odbioru końcowego należy złożyć: - protokół odbioru technicznego, sporządzony przez pracownika MPGK podczas dokonywania odbioru i potwierdzony przez Inwestora - egzemplarz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Każdy pozytywny odbiór końcowy skutkuje wydaniem oświadczenia MPGK o odbiorze i przyjęciu przyłącza do eksploatacji. Oświadczenie to jest podstawą do zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków . - Zlecenie wykonania sieci/przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego- zał. nr 1 - Zlecenie odbioru sieci/przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego oraz włączenia do sieci-zał. Nr 2 - Zlecenie inne (na wynajem sprzętu, udrożnienie kanalizacji itd.) |  |  |  |  |  |  |