PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące Zapytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej projektu prac geologicznych na
wykonanie dwóch nowych studni głębinowych SG3 i SG4 oraz decyzji zatwierdzającej projekt
prac geologicznych dla studni SG3 i SG4.

Odpowiedź na pytanie 1

W załączeniu zamieszczam projekt prac geologicznych dla studni głębinowych SG3 i SG4 wraz z decyzją zatwierdzającą projekt prac geologicznych oraz decyzją wodno-prawną na wykonanie studni.

Dodatkowo zamieszczamy projekt prac geologicznych likwidacji studni SW-1 wraz z decyzją zatwierdzającą projekt.

Pytanie 2

Wnosimy o zmianę zapisu pkt. 14.1.b) dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
polegającego na wykonaniu inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej wraz z
przebudową stacji uzdatniania wody w jednym zadaniu. Postawienie takiego wymogu
ogranicza uczciwą konkurencję. Stawiając warunek budowy sieci wodociągowej wraz z
przebudową stacji uzdatniania wody w jednym zadaniu Zamawiający uniemożliwia wzięcie
udziału w postępowaniu przez konsorcja, gdzie jeden z partnerów specjalizuje się w budowie
sieci wodociągowych a drugi w wykonawstwie stacji uzdatniania wody, co ewidentnie narusza
zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Tym bardziej, że sam
Zamawiający podzielił realizację na dwa zupełnie oddzielne etapy: Etap I - Przebudowa stacji
uzdatniania wody w m. Suliszewo i Etap II - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w
gminie Choszczno na odcinkach: a) Suliszewo - Krzowiec - Kołki, b) Suliszewo - Rzeczki -
Rzecko. Prosimy o zmianę wymagań Zamawiającego w tym zakresie. Wnosimy również o
zmianę zapisu pkt. 14.l.b) dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia polegającego na
wykonaniu technologii uzdatniania wody ze stali kwasoodpornej wraz z montażem układu
napowietrzania i filtracji wody oraz zestawu II stopnia pompowania wody i instalacji
automatyki stacji uzdatniania wody wraz z wizualizacją i przesyłem danych do centralnej
dyspozytorni eksploatatora w jednym zadaniu, Takie wymagania należy uznać za wygórowane -
według § 1 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz fonii, w
jakich te dokumenty mogą być składane, należy przedstawić wykaz robót budowlanych w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, a nie
wykonania robót identycznych z przedmiotem zamówienia, gdyż taki warunek nadmiernie
ogranicza konkurencję.

Na poparcie naszych twierdzeń przytaczamy fragmenty wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 czerwca 2008r. (Sygn. akt KIO/UZP 561/08): „Odwołujący się podniósł, ze wymaganie przez Zamawiającego wykonania wszystkich wskazanych robót na jednym budynku w ramach jednej roboty budowlanej narusza uczciwą konkurencję, gdyż uniemożliwia złożenie oferty wykonawcom, którzy mają doświadczenie w wykonywaniu wszystkich wskazanych przez Zamawiającego robót, jednak nie wykonali ich łącznie na jednym budynku i w ramach jednej roboty budowlanej. Ponadto Odwołujący się wskazał, że opis spełniania warunku udziału w postępowaniu uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu przez konsorcja, gdzie jeden z wykonawców specjalizuje się w dociepleniach budynku., a drugi w instalacji kolektorów słonecznych. Przywołując stanowisko doktryny i orzecznictwa Odwołujący się wywiódł, że opis spełniania warunku udziału w postępowaniu stawia w uprzywilejowanej pozycji wybranych wykonawców (tu wskazał Przystępującego do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu kwestionując jednocześnie jego interes prawny w utrzymaniu zapisów siwz) i uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom zdolnym do wykonania zamówienia, co uzasadnia wniesienie odwołania". „Celem procedury zamówień publicznych jest wyłonienie wykonawcy, który w postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę i jest zdolny do wykonania zamówienia. Realizacji tego celu służy możliwość ustalenia przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający precyzując normę o charakterze blankietowym zawartą w arl. 22 ust. 1 Pzp wskazuje, jakie warunki uzna za wystarczające dla zapewnienia wykonania zamówienia z należytą starannością. W celu weryfikacji spełniania ustalonych przez siebie warunków Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów na ich potwierdzenie. Warunki udziału w postępowaniu nie mogą naruszać zasady równości i uczciwej konkurencji. Wykonawcy zdolni do wykonania zamówienia nie powinni być eliminowani z postępowania na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu".

„Warunek wykazania doświadczenia zarówno w pracach termomodernizacyjnych dotyczących dachu i elewacji oraz montażu kolektorów słonecznych jest zdaniem Izby adekwatny do przedmiotu zamówienia, jednak możliwość wykazania doświadczenia, wyłącznie poprzez łączne wykonanie wszystkich wymaganych robót jest w ocenie Izby wymaganiem nadmiernym i godzi w zasadę uczciwej konkurencji. Izba stwierdza, że brak jest obiektywnego uzasadnienia dla takiego wymagania Zamawiającego, Z dokumentów złożonych na rozprawie przez Zamawiającego nie wynika, że nie jest możliwe wykonanie zamówienia przez wykonawcę, który wymagane prace realizował na kilku obiektach, nie zostało wykazane, że nie jest możliwe zaspokojenie potrzeb Zamawiającego przez takich wykonawców. Skoro montaż kolektorów słonecznych może być wykonany zarówno łącznie, jak i niezależnie, co zostało udowodnione przez Odwołującego się na rozprawie, to brak jest uzasadnienia dla eliminacji z postępowania wykonawców, którzy wykonali wszystkie prace z należytą starannością tylko z tego powodu, że nie wykonali ich na podstawie jednej umowy w odniesieniu do jednego obiektu. Realizacja robót budowlanych o wymaganym przez Zamawiającego zakresie i wartości na podstawie kilku stosunków cywilno-prawnych nie skutkuje brakiem wymaganego doświadczenia. Skoro wszystkie kolejno zawierane umowy były realizowane z należytą starannością i zawierały prace wymagane przez Zamawiającego, co potwierdzone zostało w referencjach, to nie ma podstaw do przyjęcia, że przy ich realizacji nie nabył wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia",

„Istotne jest również, że Zamawiający dokonując opisu spełniania warunków udziału w postępowaniu uniemożliwił udział w postępowaniu wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia (Konsorcja). Zasadą wynikającą z art. 23 Pzp jest możliwość uzyskania zamówienia przez podmioty, które oddzielnie nie spełniałyby warunków udziału w postępowaniu, a umożliwia im to połączenia potencjałów, np. w zakresie doświadczenia. Konsorcja nie posiadają, co do zasady określonej formy prawnej i są inicjatywą powoływaną ad hoc do celów konkretnego postępowania. Zamawiający w badanym postępowaniu taką możliwości wyeliminował, czym nie tylko naruszył art. 23 oraz art. 22 ust. 2 Pzp ale też opisał sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób rażąco sprzeczny z art, 7 ust. 1 Pzp".

„Udzielanie zamówień w warunkach możliwie najszerszej konkurencji jest nie tylko realizacją postulatów wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego. Jest to podyktowane również godnym ochrony interesem Zamawiającego. W warunkach ograniczonej konkurencji, poziom cen z reguły jest wyższy, a w sytuacji, gdy istnieje potencjalna możliwość braku konkurencji przy udzielaniu zamówienia. Zamawiający zdaje się na cenę oferty, która może być skalkulowana w oderwaniu od realiów rynkowych i przez to wygórowana. Skoro Zamawiający wydatkuje środki publiczne, to dążąc do zapewnienia szerokiej konkurencji nie tylko postępuje zgodnie ze swoim interesem ekonomicznym ale też realizuje postulat zawarty w ustawie o finansach publicznych wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny". „Izba stwierdza, że nieuzasadnione jest wymaganie Zamawiającego dotyczące wykazania wymaganego doświadczenia na podstawie jednej roboty budowlanej w odniesieniu do jednego obiektu oraz wymaganie łącznego wykonania na nim wszystkich wskazanych robót. Powoduje to. że warunek postawiony w Rozdziale 9 pkt V siwz jest nadmierny i wygórowany, a w konsekwencji nieadekwatny w stosunku do roboty budowlanej jaką zamierza zlecić Zamawiający".

„Wada polegająca na naruszeniu przepisów Pzp przy opisywaniu warunków udziału w postępowaniu powoduje, że nie może być zawarta ważna umowa w sprawie zamówienia publicznego, gdyż najkorzystniejsza oferta zostałaby wybrana z naruszeniem przepisów Pzp. Powyższe skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art, 146 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp".

Pytanie 3

W związku z ogłoszonym przetargiem i opublikowaną Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z wnioskiem o modyfikację warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający postawił następujący warunek:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy;

- wykonali w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:

-	jedną robotę budowlaną (inwestycję) obejmującą budowę sieci wodociągowej o długości minimum 9,5 km i średnicy minimum 160mm o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto wraz z przebudową stacji uzdatniania wody o przepustowości nie mniejszej niż 72 m3/h o wartości min. 2.500.000,00 zł brutto, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania przebudowywanej SUW.

Doświadczenie w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody powinno potwierdzić:

- wykonanie technologii uzdatniania wody ze stali kwasoodpornęj wraz z montażem układu napowietrzania i filtracji wody oraz zestawu II stopnia pompowania wody,

- wykonanie Instalacji automatyki stacji uzdatniania wody wraz z wizualizacją i przesyłem danych do centralnej dyspozytorni eksploatatora.

Zgodnie z Art.7.1. Ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców"

Postawienie łącznego warunku, aby w jednym zamówieniu wykonawca wykazał jednocześnie budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wykonawca, który wykonał dwa zadania: jedno obejmujące budowę sieci wodociągowej, a drugie obejmujące przebudowę stacji uzdatniania wody, ma takie samo doświadczenie jak wykonawca, który wykonał te zakresy w jednym zadaniu, w związku z tym nie ma żadnych podstaw do uznania, iż pierwszy z tych wykonawców nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, a drugi spełnia. Stanowi to rażące naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

Dodatkowo należy wskazać uwagę na fakt, iż takie postawienie warunku ogranicza możliwość złożenia oferty przez konsorcjum dwóch wykonawców, z których jeden ma doświadczenie w budowie sieci wodociągowych, a drugi ma doświadczenie w przebudowie stacji uzdatniania wody.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów w sposób następujący:

-	wykonali w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:

-    jedną robotę budowlaną (inwestycję) obejmującą budowę sieci wodociągowej o długości minimum 9,5 km i średnicy minimum 110 - 160 mm i więcej o wartości minimum 1,500.000,00 zł brutto

-	jedną robotę budowlaną obejmującą przebudowę stacji uzdatniania wody o przepustowości n/e mniejszej niż 72 m3/h o wartości min. 2.500.000,00 zł brutto, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania przebudowywanej SUW.

Doświadczenie w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody powinno potwierdzić:

-	wykonanie technologii uzdatniania wody ze stali kwasoodpornej wraz z montażem układu napowietrzania i filtracji wody oraz zestawu II stopnia pompowania wody,

- wykonanie instalacji automatyki stacji uzdatniania wody wraz z wizualizacją i przesyłem danych do centralnej dyspozytorni eksploatatora.

Odpowiedź na pytanie nr 2 i nr 3

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku udziału w postępowaniu w następujący sposób:

Punkt 14 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„14. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia i w tym względzie wykażą, iż:

- wykonali w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:

1) jedną robotę budowlaną (inwestycję) obejmującą budowę sieci wodociągowej o długości minimum 9,5 km i średnicy minimum 160mm o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto,

2) jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie stacji uzdatniania wody o przepustowości nie mniejszej niż 72 m3/h o wartości min. 2.500.000,00 zł brutto, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania przebudowywanej SUW.

Doświadczenie w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody powinno potwierdzić: 
- wykonanie technologii uzdatniania wody ze stali kwasoodpornej wraz z montażem układu napowietrzania i filtracji wody oraz zestawu II stopnia pompowania wody,

- wykonanie instalacji automatyki stacji uzdatniania wody wraz z wizualizacją i przesyłem danych do centralnej dyspozytorni eksploatatora.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ oraz wykazu najważniejszych wykonanych tego rodzaju robót, co wymienione powyżej roboty budowlane i (dowodów – poświadczeń ) lub dokumentów dotyczących tych robót potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.”

Jednocześnie wyjaśniam powód doprecyzowania wymagań w zakresie doświadczenia w przebudowie SUW. Pojęcie „przebudowa stacji uzdatniania wody” nie określa zakresu doświadczenia, jakiego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przy realizacji zamówienia. W celu wyłonienia wykonawcy posiadającego odpowiednią, proporcjonalną do przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie, Zamawiający doprecyzował wymagane doświadczenie w zakresie technologii związanej z przebudową SUW.

Projekt budowlany oraz wykonawczy jakim dysponuje Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji technologicznej z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej. Wykonanie takiej technologii wymaga specjalnego doświadczenia, innego niż na przykład technologia z rur PVC lub PE, posiadania specjalistycznego sprzętu spawalniczego oraz wykwalifikowanego personelu technicznego. Pozostałe warunki, które stawia Zamawiający wynikają z faktu, iż przedmiot zamówienia dotyczy wykonania technologii całej stacji uzdatniania wody a nie np. przebudowy części takiej technologii o znacznej wartości.

W związku z dokonaniem powyższych zmian treści SIWZ, Zamawiający przysuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 11 czerwca 2013 r., godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

(-) Ireneusz Siódmak